## EDIFICIOS
MATRIZ INSPECCIONES DE RIESGOS | Salitre | Kennedy | Edifico Soacha
1. DESCRIPCION GENERAL
1.1 Ubicación | Av el dorado # 68 d 35 | Av 68 # 30-15 sur | Carrera 7 # 11-83 Soacha
1.2 Linderos | Norte: AV calle 26, Sur: zonas peatonales parqueadero CCB, Este: Carrera 678d. Oeste: Carrera 69A. | Norte: Via publica (Calle 30 sur) de escaso trafico, separada por 5 metros. Sur Calle peatonal Este: via Publica (carrera 68) de intenso trafico, separada 10 metros. Oeste: fabrica de hielo colindante y parque infantil. | Norte: 21,55 metros con lote 21 manzana urbacnizacio, por el sur 21,60 con el lote # 23 a la mnazana, por el oriente 9 metros con diagonal Septima, y por el occidente con terrenos de propiedad de la misma
1.3 Actividad | Comercial | Comercial | Comercial
1.4 Personal | Comercial | Comercial | Comercial
Personal permanente | 797 | 148 | 20
Personal flotante | NA | NA | NA
1.5 Metros cuadrados | 26,000 M2 | 12000 M2 | 1.571 M2
2. CARACTERISTICAS TECNICAS
2.1 Tipo de Construcción | Edificio de nueve (9) pisos de construcción más dos (2) sótanos de parqueo, sobre los cuales se establece la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá Salitre No. de pisos 9. Mixta, en concreto reforzado y estructura metálica. Placas y columnas en concreto reforzado. Placas de entrepiso fundidas en concreto sobre steeldeck con vigas en concreto y metálicas. Muros Mampostería estructural. Con regimen de propiedad horizontal. | Edificio de seis (6) pisos de construcción más dos (2) sótanos de parqueo, sobre los cuales se establece la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá Kennedy. Vigas y columnas en concreto, con placas de entrepiso en concreto reforzado. Muros Mampostería en muros confinados. | Edificio de tres (3) pisos y terraza, sobre los cuales se establece la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá Soacha Esturctura en concreto convencional, Muros de la Construcción en mamposteria. Cubierta:Teja de barro.
2.2 Ocupación Áreas | 28533 m2 | 14405 m2 | 1541
2.3 Año de Construcción | 2004 | 2009 | 2020
2.4 Numero de Pisos | 9 | 6 | 3 y Terraza
2.5 Tipo de ocupación | Oficinas | Oficinas | Oficinas
2.6 Cumplimiento Norma NSR-10 | si | si | si
2.7 Equipos Críticos | Plantas electricas, UPS, sistema automatizacion, subestaciones,red contraincendios , aires acondiciondos centros de computo y cuartos de control | Plantas electricas, UPS, sistema automatizacion, subestaciones,red contraincendios , aires acondiciondos centros de computo y cuartos de control | Plantas electricas, UPS, sistema automatizacion, subestaciones,red contraincendios , aires acondiciondos centros de computo y cuartos de control
3. SERVICIOS
3.1 Suministro de Agua | Si | Si | Si
Cuantos tanques | 4 | 4 | 2
Tanque 1 metros cubicos | 300 M3 agua potable | 60 M3 agua potable | 14 M3 agua potable
Tanque 2metros cubicos | 300 M3 red de incendios | 60 M3 aguas tratadas | 30 M3 red de incendios
Tanque 3 metros cubicos | 215 M3 aguas lluvias | 70 M3 aguas lluvias
Tanque 4 metros cubicos | 21 M3 aguas grises y 4 M3 aguas negras | 70 M3 red de incendio
Cantidad de Motobombas | 15 | 10
Motobomba 1 cuanto de potencia | Equipo agua potable son 3 Bombas de 5 HP | Equipo agua potable son 3 bombas de 5 HP | Equipo agua potable son 2 bombas 3,5 HP
Motobomba 2 cuanto de potencia | Equipo presion aguas recicladas son 3 bombas de 6 HP | Equipo presion aguas recicladas son 3 bombas de 6 HP | Equipo eyector son 2 bombas de 2 HP
Motobomba 3 cuanto de potencia | Eyector aguas lluvias son 3 bombas de 7 HP | Eyector niveles freaticos son 2 bombas de 3,5 HP | Red de incendios bomba principal 20 HP y bomba jocky 3 HP
Motobomba 4 cuanto de potencia | Eyector Aguas Negras son 2 bombas de 6 HP | Red de incendios bomba aurora de 35 HP y bomba jocky de 3 HP
Motobomba 5 cuanto de potencia | Red de incendios Bomba Jocky de 3 HP y Bomba pricipal de 75 HP
3.2 Suministro de Energía Eléctrica | Si | Si | Si
Proveedor | Enel codensa | Enel codensa | Enel Codensa
Cuantos transformadores | 3 | 2 | 1
Capacidad de transformador 1 | 800 KVA | 500 KVA | 112,5 KVA
Capacidad de transformador 2 | 500 KVA | 130 KVA
Capacidad de transformador 3 | 300 KVA
Mantenimiento empresa | Stewart & Stevensson | Stewart & Stevensson | Garantia
Cada cuanto se efectua mantenimiento | Mensual | Mensual | Garantia
Cuantas plantas electricas | 4 | 1 | 1
Capacacidad de planta electrica 1 | 1000 kva | 750 KVA | 132 KVA
Capacacidad de planta electrica 2 | 450 kva
Capacacidad de planta electrica 3 | 450 kva
Capacacidad de planta electrica 4 | 250 kva
3.3 Aire Acondicionado solo estamos anotando datos de los minisplit y cassetes | 41 | 4 | 27
3.4 Suministro Interrumpido de Energía (UPS)
Cuantas UPS | 2 | 1 | 1
Capacidad UPS 1 | 200 KVA | 120 KVA | 20 KVA
Capacidad UPS 2 | 60 KVA
Mantenimientos | si | si
Proveedor de Mantenimiento | inverser | Inverser | Garantia
Periodicidad | mensual | Mensual | Garantia
3.5 Ascensores
Cantidad ascensores | 9 | 4 | 1
Capacidad | 11 personas 1000 Kg | 3 asc de 11 personas 1000 kg y 1 asc de 8 personas 550 Kg | 7 personas 400 Kg
Marca | sigma | Sigma | Compac system
Mantenimientos | Mensual | Mensual | Garantia
4. ELEMENTOS DE SEGURIDAD
4.1 Red contra Incendio | se cuenta con red contraincendios para todos los pisos con un motor de 75 hp de marca patterson con cuatro gabinetes tipo II por piso y rociadores automaticos. | se cuenta con red contraincendios para todos los pisos con un motor de 35 hp de marca Aurora con 3 gabinetes tipo II por piso y rociadores automaticos. | se cuenta con red contraincendios para todos los pisos con un motor de 20 hp de marca Aurora con 1 gabinetes tipo II por piso y rociadores automaticos.
Tanques de alamcenamiento | Si de 300 M3 | Si de 70 M3 | Si de 30 M3
4.2 Extintores | 140 cant. | 41 Cant. | 15 cant.
4.3 Sistemas Automáticos de detección y extinción de incendios | Sistema de automatizacion marca siemens | Sistema de automatizacion LENEL | panel de incendio Bosh FPD 7024
4.4 Barreras corta fuego | no | no | no
4.5 Brigadas de Emergencia | si | si | si
4.6 Plan de evacuación | si | si | si
5. SEGURIDAD FISICA
5.1 Vigilancia | 19 Personas | 12 Personas | 4 Personas
5.2 Alarmas (Monitoreo Satelital) | 5 Elementos | 19 Elementos | 9 Elementos
5.3 Control de ingreso de personas | 191642 | 155153 | 181 personas por día
5.4 Circuito cerrado de televisión | 180 elementos | 124 Elementos | 52 Elelementos
6. MANTENIMIENTO
6.1Tipos de Manteniento durante el año | Mantenimientos preventivos y correctivos | Mantenimientos preventivos y correctivos | Mantenimientos preventivos y correctivos
6.2 Trabajo en alturas | los procedimientos de trabajos especiales que se realizan por parte de contratistas en la CCB son verificados por parte del area de manteniminento, para que se cumplan todas las normas que se manejan internamente en la CCB y las establecidas por el gobierno. | los procedimientos de trabajos especiales que se realizan por parte de contratistas en la CCB son verificados por parte del area de manteniminento, para que se cumplan todas las normas que se manejan internamente en la CCB y las establecidas por el gobierno. | Los procedimientos de trabajos especiales que se realizan por parte de contratistas en la CCB son verificados por parte del area de manteniminento, para que se cumplan todas las normas que se manejan internamente en la CCB y las establecidas por el gobierno.
7. ORDEN Y ASEO
7.1 Proveedor de Personal de Aseo | Conserjes | Conserjes | Conserjes
7.2 Numero de Personal asignado a edificio | 28 | 10 | 3